Znak sprawy: 									Grojec, 16.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe

- Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu

ul.  B. Głowackiego 26

32-566 Grojec

Zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie wiaty garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec.

2.  Opis przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty garażowej na placu bojowym przy OSP Grojec, zlokalizowanej przy ul. Bartosza Głowackiego 26  o wym: 10,35 dł, 4,80 m szer. 4,5 m wys. do rynny.

Zakres robót obejmuje:

- Przygotowanie placu budowy

- Obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą)

- Wykopy mechaniczne- odkład na działce Inwestora

- Załadunek i wywóz humusu

- Podbetonówka o gr.10 cm z betonu B-10 pod fundamenty

- Stopy fundamentowe

- Podwaliny fundamentowe – 3 bloki

- Zbrojenia pod fundamentami stopy i podwaliny

- Obsypka fundamentów piaskiem zasypowym

- Konstrukcja stalowa- prefabrykacja, dostawa i montaż

- Posadzka:

-podbudowa tłuczniowa  o gr. 50 cm

- podbetonka o gr 10 cm  z betonu B-10

- izolacja: 2x folia

- płyta betonowa z betonu B-25 o gr. 20 + nawierzchnia utwardzona chemicznie

12. obudowa dachu płytami warstwowymi o gr. 10 cm o płyta warstwowa

Świetlik dachowy 1x2

- Obróbki blacharskie  - ściany i dach

- Rynny i rury spustowe PCV

- Izolacja bitumiczna fundamentów

- Izolacja fundamentów – styrodur o gr. 10 wraz z folią kubełkową

- Brama segmentowa o wym. 3,65m x 3,6m z drzwiami przełazowymi – 2 szt.

3.  Termin wykonania Zamówienia:  do 9 tygodni od daty zawarcia umowy

4.  Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta):

BRAK

5.  Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium):

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:

Cena – 100 %.

W ofercie na wykonanie w/w usługi należy podać koszty  netto i brutto.

Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość zwiększenia zakresu robót oraz negocjacji ceny
 z najtańszym oferentem. Zamawiający ponadto zastrzega, iż istnieje możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

6. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest   ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem  przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku.

7. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego i opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy Oferta na: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nie otwierać przed dniem: ……………… r. godz. ……………………………………

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

Ofertę cenową prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wykonanie wiaty garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: osp.grojec998@gmail.com w terminie do dnia 23.09.2021 r. do godziny 16:00.  Otwarcie ofert o godz. 16.30 w siedzibie OSP.

9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

- formularz ofertowy,

- wzór umowy.

Zatwierdzam:

FORMULARZ OFERTOWY

dla zapytania ofertowego na:

Wykonanie wiaty garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec.

    - Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu

ul.  B. Głowackiego 26

32-566 Grojec

    - Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

3. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………………………………......

Ja (My) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę:

netto: ............................................................................................................ zł (bez podatku VAT) (słownie:................................................................................................złotych) stawka podatku VAT ................................., wartość podatku VAT .................................. zł brutto: ........................................................................................................ zł (z podatkiem VAT) (słownie..........................................................................................................złotych)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6.  Przedmiot Zamówienia wykonamy w terminie do: ……………………………………………………………..

7.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8.  Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że:

a) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

b) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia..

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

| Nazwa Wykonawcy (pieczęć) | Podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- |